## Slide 1
アイズノーマート様 店舗設備の省エネ更新のご提案
LED照明と冷蔵ケースの段階的な更新について
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ

## Slide 2
目次
結論 LEDを先に検討し、冷蔵ケースは確かめて段階更新
3
課題の仮説 電気代の上昇と、更新への懸念が並んでいる
4
提案の筋書き 現状を確かめてから、更新の順番を決める
5
必要なデータ 請求書と設備の情報で推計を確かめる
6
電気の使い道 冷蔵・冷凍ケースが半分以上を占める推計
7
影響の試算 冷蔵ケースは削減率で回収年数が大きく変わる
8
改善案 費用と売場への影響を抑えて段階的に進める
9
AI の活用 いただいた資料の整理を効率化する
10
導入の手順 資料と現地確認の後に、段階的に更新する
11
想定質問と答え 営業・費用・補助金への懸念に答える
12
次に確認したいこと 実測・施工条件・予算の * 点
13
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ

## Slide 3
結論：LEDを先に検討し、冷蔵ケースは確かめて段階更新
本日は発注をお願いするものではありません。LED照明を先に検討し、冷蔵ケースは効果と施工条件を確かめてから段階的に更新する方針をご提案します。
1
LED照明を先に検討
概算約*万円。仮定にもとづく試算では、回収期間が比較的短い見込みです。
2
冷蔵ケースは段階更新
概算約*万円（*店舗）。削減率により判断が大きく変わるため、実測で確かめます。
3
売場を止めない工夫を検討
閉店後や区画ごとの施工を検討します。停止範囲は現地確認後に決めます。
4
判断は現地調査の後に
現地調査と詳細見積もりの後に、社長様にご判断いただく流れを想定しています。
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ
Notes: 電気代の上昇と、初期費用・売場への影響というご懸念の両方を踏まえ、一度に決めずに段階的に進める方針をご提案します。本日は課題の確認が目的です。

## Slide 4
課題の仮説：電気代の上昇と、更新への懸念が並んでいる
電気代の上昇
*店舗で月約*万円（年約*万円）。この*年で約*割上がっています。
初期費用の大きさ
冷蔵ケースの更新は概算約*万円。投資額が大きく、慎重な判断が必要です。
売場への影響
年中無休・*時〜*時の営業のため、工事中に売場を止めたくないというご懸念があります。
内訳はまだ推計
設備別の割合は当社の推計です。請求書と設備の実測で確かめる必要があります。
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ
Notes: 電気代の負担と、更新に伴う費用・営業への影響の両面が課題と考えています。設備別の内訳は推計のため、実測で確かめたうえで判断材料にします。

## Slide 5
提案の筋書き：現状を確かめてから、更新の順番を決める
STEP 1
現状と用途別の推計
電気代の推移と、冷蔵・冷凍ケース、空調、照明などの使い道の推計を共有します。
STEP 2
費用と削減見込み
LED照明・冷蔵ケースそれぞれの概算費用と、仮定にもとづく削減見込みを示します。
STEP 3
区画ごとの施工案
区画・店舗ごとの切り替えを検討し、成立する条件を示します。無停止は保証しません。
STEP 4
補助金を含む資金計画
補助金を使える場合と使えない場合を比べ、資金計画を整理します。
STEP 5
社長様のご判断
現地調査と詳細見積もりの後に、更新の範囲と時期をご判断いただきます。
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ
Notes: この順番で、数字と施工の条件をそろえてからご判断いただけるように進めます。夜間施工や無停止はお約束せず、成り立つ条件をお示しします。

## Slide 6
必要なデータ：請求書と設備の情報で推計を確かめる
いただきたい情報 | 確かめること | 変わりうること
電気料金の請求書 | 月別の電気代と推移 | 削減額の試算の土台
設備台帳・冷蔵ケースの機種と台数 | 設備の年数・仕様 | 削減額と更新の順番
冷蔵ケースの故障・温度記録 | 設備の状態 | 更新の優先度
工事できる時間・止められない区画 | 施工の方法と範囲 | 施工順と費用
搬入経路・商品移動・入館と警備の条件 | 閉店後の作業の可否 | 工程と費用
予算・補助金申請のご意向 | 資金の条件 | 更新の範囲と時期
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ
Notes: 設備別の内訳は当社推計のため、実際の資料で確かめます。結果によって削減額や更新順が変わる可能性があります。店長様にご協力をお願いしたい内容です。

## Slide 7
電気の使い道：冷蔵・冷凍ケースが半分以上を占める推計
Chart: 
| 冷蔵・冷凍ケース | 空調 | 照明 | その他
% | 100 | 45.5 | 27.3 | 9.1
*店舗合計・当社の推計
冷蔵・冷凍ケースが約*%と最も大きい推計
実測を優先する設備を判断する材料として使う
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ
Notes: これは当社の推計で、実測ではありません。割合が大きい冷蔵・冷凍ケースから実測を優先し、推計を確かめたいと考えています。

## Slide 8
影響の試算：冷蔵ケースは削減率で回収年数が大きく変わる
更新 | 年間対象電気代 | 削減率 | 年間削減額 | 単純回収
LED照明（概算約*万円） | 約*万円 | *%（仮定） | 約*万円（仮定） | 約*年（仮定）
冷蔵ケース（概算約*万円） | 約*万円 | *%（仮定） | 約*万円（仮定） | 約*年（仮定）
冷蔵ケース（概算約*万円） | 約*万円 | *%（仮定） | 約*万円（仮定） | 約*年（仮定）
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ
Notes: 年約*万円を基にした推計です。削減額は費用の削減額で、補助金・追加の保守費・金利は含みません。冷蔵ケースは削減率の幅で判断が大きく変わります。

## Slide 9
改善案：費用と売場への影響を抑えて段階的に進める
LED照明の先行検討
蛍光灯約*本をLEDへ。仮定では回収が比較的短いですが、順番は実測で変わりえます。
冷蔵ケースの段階更新
扉付き・省エネ型へ。*年以上のオープン型が多く、効果を確かめて範囲を決めます。
区画・店舗ごとの施工
閉店後や区画ごとの切り替えを検討します。停止範囲は現地確認後に決めます。
補助金を含む資金計画
使える場合と使えない場合の両方で比較します。採択や受給額は未確定です。
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ
Notes: 効果の大きさだけで先行更新を決めず、費用と売場への影響を比べて段階的に進めます。いずれも現地確認と実測の結果で見直します。

## Slide 10
AI の活用：いただいた資料の整理を効率化する
AI 活用
請求書・台帳の整理
ご提供いただいた請求書・設備台帳をAIで整理し、月別電気代と設備情報の確認表を作成します。
効果は実測で確認
全体の使用量だけでは設備別の削減効果は断定できません。【要確認：設備別の実測による検証】
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ
Notes: 資料の整理にAIを使い、確認の手間を減らします。ただし設備ごとの削減効果はAIだけでは決められないため、実測で確かめます。

## Slide 11
導入の手順：資料と現地確認の後に、段階的に更新する
STEP 1
資料のご提供
請求書・設備台帳・冷蔵ケースの記録などをご提供いただきます。
STEP 2
現地確認
施工の方法、停止範囲・商品移動、搬入・警備の条件を一緒に確認します。
STEP 3
施工案と見積もり
営業を妨げにくい工事方法を整理し、見積もりをお示しします。
STEP 4
補助金と資金計画
補助金の対象・期限と、使えない場合の資金計画を整理します。
STEP 5
ご判断と段階更新
社長様のご判断の後、決まった範囲から段階的に更新します。
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ
Notes: 一度に決めず、確認を重ねながら進めます。補助金には受付期限がある制度もあるため、早めに対象と期限を確かめることをおすすめします。【要確認：対象制度と期限】

## Slide 12
想定質問と答え：営業・費用・補助金への懸念に答える
Q. 工事中、営業は止まりますか？
A. 閉店後や区画ごとの施工を検討しますが、停止範囲は現地確認後に決めます。
Q. 費用と回収はどのくらいですか？
A. 概算はLED約*万円、冷蔵ケース約*万円（*店舗）です。回収は削減率などの仮定に左右されます。
Q. 補助金は使えますか？
A. 対象・申請条件を確認します。採択や受給額は未確定のため、使えない場合の計画も用意します。
Q. なぜLEDからですか？
A. 仮定の試算では回収が短いためです。ただし実測や施工条件で順番が変わることがあります。
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ
Notes: いずれも断定せず、確認後に具体的にお答えする姿勢でお伝えします。特に営業への影響と補助金は、現地確認と制度の確認が前提です。

## Slide 13
次に確認したいこと：実測・施工条件・予算の * 点
1
設備と使用の記録
請求書・設備台帳・冷蔵ケースの機種、台数、故障・温度記録はありますか。
2
施工の条件
工事できる時間、止められない区画、搬入・警備の条件を教えてください。
3
予算と補助金
ご予算と、補助金申請のご意向をお聞かせください。補助金なしの場合も比較します。
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ
Notes: この*点が分かると、削減額、施工の順番、更新の範囲と時期を具体的にできます。店長様にご相談しながら進めさせてください。

## Slide 14
ご利用にあたっての注意
1
本資料は AI が自動で作成したものです。内容の正確さ・完全さ・最新さは保証しません。
2
事実関係や数値は、独自に調べて確かめたものではありません。ネット検索の結果や「想定」の数値を含むため、重要な点は一次情報でご確認ください。
3
経営・法務・税務・投資などの専門的な助言ではありません。重要な判断の前には、専門家にご相談ください。
4
入力された情報に誤りや不足があると、内容も変わります。
5
本資料を利用して生じた損害について、当方は責任を負いかねます。
6
この資料は AIZNOH WORKs（AI）で作成しました。内容は、ご自身でご確認ください。aiznohworks.com 作成日時：*-*-* *:*
※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ